陕西省杂交油菜研究中心

询价文件

- 项目名称：陕西省杂交油菜研究中心中央空调检修保养

2024年9月30日

目   录

第一章   询价邀请

第二章   供应商须知

第三章   合同主要条款

第四章   供应商资格证明文件及审核

第五章   采购内容及具体要求

第六章   询价响应文件格式

第七章   评审方法

第一章  询价邀请

陕西省杂交油菜研究中心按照政府采购程序，对陕西省杂交油菜研究中心中央空调检修项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加询价采购活动。

- 一、项目名称：陕西省杂交油菜研究中心中央空调检修保养

- 二、项目编号：yczx2024-01

三、采购方式：询价

四、采购单位：陕西省杂交油菜研究中心

地址：杨凌示范区高干渠路西段6号 省油菜研究中心院内

五、采购内容和要求：

1. 检修范围：

- 对中央空调系统的各个部件进行全面检修，包括但不限于制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、风机、电机、控制系统等。

- 检查中央空调系统的管道、阀门、连接件等，确保其密封性和安全性。

- 对中央空调系统的电气系统进行检修，包括电线、电缆、开关、接触器、继电器等，确保其正常运行。

2. 检修要求：

- 投标人应根据中央空调系统的实际情况，制定详细的检修方案，明确检修的内容、方法、步骤和时间安排。

- 检修过程中应严格遵守相关的安全规范和操作规程，确保人员和设备的安全。

- 投标人应使用符合国家标准和行业规范的检修工具和设备，确保检修质量。

- 检修完成后，投标人应提供详细的检修报告，包括检修过程中发现的问题、采取的处理措施、更换的零部件等信息。

3.数据运行正常，按照成交报价和合同支付服务费用。

4.预算金额：12万元

六、响应供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；

2.供应商为合法注册的法人或其他组织，提供营业执照（副本），组织机构代码证（副本）、税务登记证，三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照(副本)。

3.法定代表人授权书（法定代表人直接参加询价，只须提供其身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件及复印件。

七、报名时间及地点：

时间：2024年10月8日—2024年10月12日（上午8:30-11:30，下午15:00-17:30，节假日除外）

地点：杨凌示范区高干渠路西段6号省油菜中心院内。

报名时须提供的资料：第六项要求的响应供应商资格证明文件复印件加盖公章。

八、获取询价文件的方法：供应商可直接从网站获取或电话联系获取。

九、询价响应文件递交截止时间：2024年10月12日9时。

十、询价开标时间：询价响应文件递交截止时间的同时。

十一、询价开标地点：杨凌示范区高干渠路西段6号省油菜中心院内。

十二、其他应说明的事项

1.采购项目联系人：尚建库

2.联系方式    18392095092

陕西省杂交油菜研究中心

2024年7月3日

第二章  供应商须知

一、释义

1.采购人：陕西省杂交油菜研究中心

2.询 价 文 件：询价文件与响应文件的统称

二、询价文件

1.询价文件的修改、澄清或补正

（1）采购人可对已发出的询价文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容须在询价文件递交截止日二日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告，并以书面形式通知所有购买文件收受人，该澄清、修改或补正的内容为询价文件的组成部分。

（2）供应商要求对询价文件进行澄清的，须在询价响应文件递交截止日一天前，以书面形式送达采购人；采购人以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有购买文件收受人。

（3）采购人可以视采购具体情况，延长询价文件递交截止时间和开标时间，但至少在询价文件要求的提交成交响应文件截止时间二日前，将变更时间书面通知所有购买文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

（4）询价文件由采购人登记发售，一经售出，恕不能退。

三、询价响应文件式样及签署

1.询价响应文件应使用A4纸打印；按序编制页码，标注“第几页、共几页”字样。

2.编制响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订成册。

3.响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

4.供应商须在响应文件中指定页面的落款处，加盖法人公章以及由法定代表人或被授权人签名盖章。投标有效期：从投标截止日起90日历天。

5.响应文件必须密封（封袋不得有破损），加贴封条，并在封线处加盖单位公章（骑缝章）、和法定代表人或被授权人签字。

6.响应文件的递交：

6.1供应商须按询价文件确定的时间和地点（详见《询价邀请》），将全部响应文件递交至采购人。

6.2递交、接收手续完毕的响应文件由采购人项目承办人妥善保管，任何人不得擅自拆封、调换和退回。

6.3在宣布递交响应文件时间截止之后，任何人送达、递交的响应文件和文书资料，采购人拒绝接收。

6.4无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

四、相关说明

1.询价文件内容对询价事宜提出明确要求，供应商须仔细阅读和正确理解。因供应商在阅读、理解询价文件方面产生疏漏和误解，而导致不利后果的，其责任由供应商自负。

2.询价文件由采购人登记发售，一经售出，恕不能退。

3.供应商不得擅自转让、变卖或复制询价文件进行响应。

4.询价采购项目通过发布公告征集供应商不足3家且采购人或询价小组无法推荐的，采购人经书面请示政府采购管理部门后，可现场继续与2家或1家供应商询价。

5.询价文件的解释权归采购人。

五、开标大会

1.开标大会在递交询价响应文件截止时间的同一时间公开举行，大会由采购人主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。参加大会的人员，应签到以证明其出席。

2.大会按下列主要议程进行：

a.大会主持人在宣布递交询价响应文件时间截止的同一时间，宣布开标大会开始；并宣读开标会议纪律。

b.监标人和供应商代表共同检查响应文件密封情况，对检查出的不符合密封规定要求的响应文件作为无效文件处理，不得启封。

c.公开唱价：

（1）采购人工作人员须当众拆封询价响应文件，由唱价人公布响应报价总表的内容。唱价人唱价完毕，按照公布唱价的顺序，逐一提请供应商进行唱价确认；

（2）询价响应文件中（报价表）内容与询价响应文件中明细表内容不一致的，以询价（报价表）为准；

（3）未宣读的响应价格，评审时不予承认。

3.评审

（1）评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由询价小组负责。

（2）询价小组负责具体的评审事务，并独立履行下列职责：

a.审查询价响应文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

b.要求供应商对询价响应文件有关事项作出解释或者澄清；

c.对商务响应、技术方案、报价和服务等与供应商进行商谈；

d.推荐成交供应商名单；

e.向有关部门报告非法干预评审工作的行为。

六、确定成交供应商

1.成交供应商确定后，成交结果在政府采购信息发布媒体上进行1个工作日公示。供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》及财政部有关规定办理。

2.公示期满后，采购人向成交供应商发出《成交通知书》。

3.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推至第二位。

七、签订合同

1.采购人、成交供应商须在采购人发出成交通知书之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。并在成交通知书发出之日起三十日内签订书面合同。

2.采购人应当督促采购人、成交供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

3.合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

4.询价文件、响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

5.成交通知书将是合同的重要组成部分。询价文件、成交供应商的询价响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

6.成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成本项目的所有服务内容。

7.采购人需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、质疑

投标供应商对本次采购活动有疑问的，按照国家《政府采购法》及其实施条例的规定办理。

九、投诉

投标供应商和其他厉害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

第三章  合同主要条款

1.合同内容及金额：即成交供应商的成交总金额。其金额不受市场和工作量变化的影响。

2.采购内容及要求：

本次采购内容为陕西省杂交油菜研究中心中央空调检修保养项目。

任务包括：（1）.制冷机组系统维护保养

（2）.冷冻水、冷却水系统维护保养

（3）.水泵检修保养

（4）.室内末端风机盘管维护保养

（5）.其他附属维保

3.成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟提交报告等成果资料，将按违约终止合同。成交供应商遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长时间或者通过协商加收误期赔偿金。

4.结算及验收：本项目不支付预付款。本项目完成，通过验收后20个工作日内一次性付合同总额的100%给成交供应商。

5.合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

6.在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

7.合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

8.违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购人有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

10.合同一式3份，采购人1份、成交人1份、政府采购监督管理机关备案执1份。

11.其他（在合同中具体明确）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 采购人全称（盖章） | 成交人全称（盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第四章  供应商资质证明文件及审核

一、供应商须提交下列资质证明文件：

1.供应商为合法注册的法人或其他组织，提供营业执照（副本），组织机构代码证（副本）、税务登记证，三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照(副本)。

2.法定代表人授权书（法定代表人直接参加询价，只须提供其身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件及复印件。

二、有关资格证明文件的特别提示：

1.上述资格证明文件为必备资格条件，缺项或者资格性、符合性审核不合格的，自动丧失投标人资格，

2.供应商按上述要求单独封装一套完整的资格证明文件及复印件，以备审核。

3.审核方法：评审过程中，由询价小组对供应商的资格证明文件进行符合性审查，复印件留档备查。

第五章  采购内容及具体要求

一、项目名称：陕西省杂交油菜研究中心中央空调检修保养项目

二、服务内容：

本次采购内容为陕西省杂交油菜研究中心中央空调检修保养项目。

任务包括：1.制冷机组系统维护保养

2.冷冻水、冷却水系统维护保养

3.水泵检修保养

4.室内末端风机盘管维护保养

5.其他附属维保。

空调运行正常，按照成交报价和合同支付服务费用。

本次采购采取询价方式，报价低的为中标单位。

三、工期及成果要求：

成交后30个日历完成全部工作，并上线运行系统。

四、报价要求：

1.报价为完成全部采购内容所需的一切费用。供应商应当按照采购内容的要求报出价格。各供应商报价普遍偏高或出现相同报价时，询价小组有权决定增加报价次数，供应商的报价应遵循逐次降低，或者等同上次报价的原则。任何有选择的报价,询价小组将不予接受，并视为自动放弃响应权利。

2.有关技术参数咨询请联系陕西省杂交油菜研究中心。

联系人：尚建库  电话：18392095092。

第六章  询价响应文件格式

1.法定代表人证明书

| 致：陕西省杂交油菜研究中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 | （国税） |  |  |
|  |  | （地税） |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |
| 法定 代表人 | 姓 名 | （签名） | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人签字 年 月 日 |  |

2．法定代表人授权书

| 致：陕西省杂交油菜研究中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本采购项目的联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自开标大会之日计算有效期为 天。 |  |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件 |  |  |  | 法定代表人签署栏 |  |  |
| （粘贴处） |  |  |  | （法人公章） |  |  |
|  |  |  |  | （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |

重要提示：

1.非法定代表人的须有法定代表人授权书，否则作为符合性审查不合格处理，响应文件自动失效。

2.本授权书有效期应自开标大会之日计算不得少于九十天。

3.询价报价单

| 项目名称 | 技术要求 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBM（大写）: |  |  |  |  | ￥： |  |
| 供应商名称： （盖章） 年 月 日 |  | 联系人： 地 址： 电 话： |  |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本询价单为合同重要组成部分，供应商可根据采购内容自行调整表格行列。 |  |  |  |  |  |  |

4.资质证明文件

1.供应商资质证明文件主要内容（参照《供应商资质证明文件及审核》）。

2.供应商认为有必要说明的资质问题。

格式A

资质证明文件封袋正面标识式样

致：陕西省杂交油菜研究中心  文件编号：

项目名称：

（非开标大会不得启封）

供应商名称：（法人公章）

通讯地址：                    邮编：

封装内容：资质证明文件原件及复印件

格式A

致：杨凌示范区国土资源局杨陵分局

文件编号：

项目名称：

（非开标大会不得启封）

供应商名称：（法人公章）

通讯地址：                    邮编：

封装内容：资质证明文件及复印件

资质证明文件封袋正面标识式样

格式B

响应文件封袋正面标识式样

致：陕西省杂交油菜研究中心项目名称： 项目编号： 响应文件 （非开标大会不得启封） 投标人名称：（法人公章） 封装内容：响应文件。 联系人电话：

第七章  评审方法

1.评审方法：最低评标价法。即在满足采购人需求和服务的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2.评审工作程序按下列步骤进行，前一步骤评审不合格的，不得进入下一步评审。

2.1响应文件初审。资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，对供应商的资质证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。符合性检查：询价小组依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

2.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或被授权代理人签字，并不得超出询价文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，询价小组将根据其响应文件，按最大采购风险进行评审。

2.3询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序，推荐三名成交候选供应商。

3.响应文件属下列情形之一的，按无效投标处理：

3.1未按询价文件规定要求格式密封、签署、盖章的；

3.2不符合资格证明文件要求的；

3.3以他人名义投标的；

3.4响应文件有效期不符合询价文件要求的；

3.5明显不符合技术规格、标准和商务要求的；

3.6有重大缺漏项的；

3.7附有采购人不能接受的条款的；

3.8不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。